Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.05 до 30.05.2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 15
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №поред | Мониторинг води | ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ |
| Бройпроби  | Бройанализи  | От тях с отклонения | Бройпроби | Брой анализи | От тях с отклонения |
| Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | Стойност  | Норма  | Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | СтойностКОЕ/ml | НормаКОЕ/ml |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабденинаселени места по показателите,включени вмониторинга по показателите от група А | 36 | 349 | 81 | с. Крива бара | нитрати | 50,0 mg/l | 138,0 mg/l | 36 | 125 |  |  |  |  |  |
| 81 | с. Крива бара | нитрати | 50,0 mg/l | 138,0 mg/l |  |  |  |  |  |
| 71 | с. Липница | желязо | 200 µg/l | 325,0 µg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабдени населени места попоказателите,включени вмониторинга по показателите от група Б | 4 | 104 | 71 | с. Липница | желязо | 200 µg/l | 325,0 µg/l | 4 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от обществени местниводоизточници попоказатели, включени вмониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити -1

Шигелози -0

Вирусен хепатит тип А -0

Салмонелози -0

Колиентерити -0

Ротавирусни гастроентерити - 6

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
• През периода са няма издадени предписания