Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.05 до 31.05.2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 30
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №поред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
| Бройпроби  | Бройанализи  | От тях с отклонения | Бройпроби | Брой анализи | От тях с отклонения |
| Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | Стойност  | Норма  | Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | СтойностКОЕ/ml | НормаКОЕ/ml |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабденинаселени места по показателите,включени вмониторинга по показателите от група А | 27 | 243 |  |  |  |  |  | 27 | 81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабдени населени места попоказателите,включени вмониторинга по показателите от група Б | 5 | 130 |  |  |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от обществени местниводоизточници попоказатели, включени вмониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Ентероколити - 0

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 1

Салмонелози - 1

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
• През периода не са издавани предписания;