Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.09 до 30.09.2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 27
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност | Норма | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/мл | Норма  КОЕ/мл |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 32 | 302 | 1-2-6\*21-40-42-43-48 | с.Брусен | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l | 13 | 103 | 1-2-6\*21-40-42-43-48 | с.Брусен | ешерихия коли | 15 | 0 |
| 1-2-6\*21-40-42-43-48 | с.Дърманци | нитрати | 52,8 mg/l | 50,0 mg/l |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Боденец | нитрати | 52,8 mg/l | 50,0 mg/l |  |  |  |  |  |
| нитрити | 3,2 mg/l | 0,5 mg/l |
| амониев йон | 5,8 mg/l | 0,5 mg/l |
| 32 | с. Крапец | нитрати | 52,8 mg/l | 50,0 mg/l |  |  |  |  |  |
| нитрити | 3,6 mg/l | 0,5 mg/l |
| амониев йон | 8,8 mg/l | 0,5 mg/l |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 2 | 52 | 8-9 | с. Моравица | нитрати | 58,8 mg/l | 50,0 mg/l | 2 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Ентероколити - 3

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 1

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.  
   • През периода не са издавани предписания;