Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.04 до 30.04.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 26
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №поред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
| Бройпроби  | Бройанализи  | От тях с отклонения | Бройпроби | Брой анализи | От тях с отклонения |
| Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | Стойност  | Норма  | Зона наводоснабдяване | Населеномясто | Показател | СтойностКОЕ/ml | НормаКОЕ/ml |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабденинаселени места по показателите,включени вмониторинга по показателите от група А | 49 | 464 | 32 | с.Крапец | нитрити | 0,93 mg/l | 0,50 mg/l | 49 | 160 | 32 | с. Боденец | ешерихия коли | 10 | 0 |
| амониев йон | 2,5 mg/l | 0,50 mg/l |
| 32 | с. Боденец | амониев йон | 1,1 mg/l | 0,50 mg/l | 7-53-11-13-15-16-53-60 | с. Веслец | колиформи | 12 | 0 |
| остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l |
| 7-53-11-13-15-16-53-60 | с. Голямо Пещене | нитрати | 55,2 mg/l | 50,0 mg/l | 7-53-11-13-15-16-53-60 | с. Горно Пещене | колиформи | 8 | 0 |
| 7-53-11-13-15-16-53-60 | с. Мало Пещене | нитрати | 58,0 mg/l | 50,0 mg/l |  |  |  |  |  |
| 7-53-11-13-15-16-53-60 | с. Мраморен | нитрати | 71,0 mg/l | 50,0 mg/l |
| 7-53-11-13-15-16-53-60 | с. Веслец | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l |
| 7-53-11-13-15-16-53-60 | с. Горно Пещене | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l |
|  | Питейна водапри консуматорите от централноводоснабдени населени места попоказателите,включени вмониторинга по показателите от група Б | 4 | 104 |  |  |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна водапри консуматорите от обществени местниводоизточници попоказатели, включени вмониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Ентероколити - 3

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 1

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
• През периода са издадени 3 предписания;