Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.09 до 30.09.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 26 от следните Общини: Враца, Мездра и Роман;
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност | Норма | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/мл | Норма  КОЕ/мл |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 33 | 300 | 17 | с. Девене | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l | 33 | 102 | 17 | с. Девене | колиформи | 10 | 0 |
| 39-А | с. Оселна | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l | 39-А | с. Оселна | колиформи | 10 | 0 |
| 46 | с. Игнатица | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l | 46 | с. Игнатица | колиформи | 15 | 0 |
| 36-37-39-Б | с. Очин дол | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l | 36-37-39-Б | с. Очиндол | колиформи | 11 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Ентероколити - 8

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 0

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.  
   • През периода са издадени 4 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки:

* ЗП-01-38/05.09.2024г. за с. Девене;
* ЗП-01-39/30.09.2024г. за с. Оселна;
* ЗП-01-40/30.09.2024г. за с. Игнатица;
* ЗП-01-41/30.09.2024г. за с. Очиндол;