Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца

за периода от 01.06 до 30.06.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване - няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 26 от следните общини: Враца, Мездра и Бяла Слатина;
3. Мониторинг води:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  по  ред | Мониторинг води | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | | МИКРОБИОЛОГИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | | | | | | |
| Брой проби | Брой анализи | От тях с отклонения | | | | | Брой проби | Брой  анализи | От тях с отклонения | | | | |
| Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност | Норма | Зона на водоснабдяване | Населено  място | Показател | Стойност  КОЕ/мл | Норма  КОЕ/мл |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга по показателите от група А | 27 | 251 | 1-2-6/21-40-42-43-48 | с. Лик | остатъчен свободен хлор | 0 mg/l | 0,3 ÷ 0,4 mg/l | 27 | 84 | 1-2-6/21-40-42-43-48 | с. Лик | колиформи | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в  мониторинга по показателите от група Б | 5 | 130 |  |  |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга по показателите от група А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Ентероколити - 6

Шигелози - 0

Вирусен хепатит тип А - 0

Салмонелози - 2

Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.  
   • През периода не са издавани предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.